СОГЛАСОВАНО								УТВЕРЖДАЮ

на заседании профкома							Директор школы

«___»___________20___г., протокол № ___					В.Е.Григорьев

Председатель ПК 								Приказ № ____

_________________М.Г.Нестерова					от «___»__________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №571

с углубленным изучением английского языка

Невского района Санкт-Петербурга

ИНСТРУКЦИЯ № 50

по пожарной безопасности в кабинетах школы

ИОТ-050-2003

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Содержание территории, зданий и помещений.

1.1.1. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

1.1.2.В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

1.1.3. В зданиях детских учреждений запрещается:

а) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материал;

б) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

в) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

г) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

д) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

е) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

1.1.4. Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

1.1.5. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения, другие работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

2.1.Учебных классов и кабинетов.

    - В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы модели, принадлежности пособия, транспаранты и т.п.

    - Приборы, мебель принадлежности пособия, транспаранты и т п., размещаемые в учебных классах, кабинетах лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

    - Хранение в учебных классах кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

    - Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

    - Демонстрирование диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного типа непосредственно в классах и кабинетах допускается при соблюдении следующих требований:

- демонстрирование кинофильмов проводится на узкопленочной аппаратуре,

б)  диапроектор  или  узкопленочный   кинопроектор   должен   устанавливаться   с

противоположной стороны от выхода из помещения,

в)  во время демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов, присутствуют учащиеся (воспитанники) одной учебной группы в количестве не более 50 человек,

г) к работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика или демонстратора узкопленочного кино установленного образца, а также талон по технике безопасности, выданный местными органами кинофикации и государственного

пожарного надзора,

д)  кинофильмы, предназначенные для очередного показа, должны храниться в плотно закрытых коробках или фильмоскопах.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

  - В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых  к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

  - Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

а)  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б)  задействовать    систему  оповещения  людей  о  пожаре,  приступить  самому  и

привлечь  других лиц к  эвакуации детей из здания в безопасное  место  согласно

плану эвакуации;

в)  известить  о  пожаре  руководителя  детского  учреждения  или заменяющего его

работника;

г)  организовать   встречу   пожарных   подразделений,  приять   меры  по  тушению

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

  - При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а)  с    учетом    сложившейся     обстановки    определить     наиболее     безопасны

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей

в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью  учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в)  эвакуацию детей следует начитатьиз помещения, в котором возник пожар,

в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с  собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания с опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

д)  эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных и ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

е)  выставлять посты безопасности на виходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

ё)   при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

ж)  воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежании распространения огня и дыми в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.